Po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 30 lipca 2021 r.   
z **wodociągu wiejskiego Przyszowa I**

- punkt poboru: sieć – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przyszowej, 34-604 Przyszowa 484

badanie wody wykonane przez Oddział Laboratoryjny WSSE Kraków – nr sprawozdanie cząstkowe: LW/2221/N/2021-1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.

1. Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 30.07.2021r.
2. Dobowa produkcja wody : ok. 17,0 m3dobę
3. Liczba zaopatrywanej ludności : około 90 osób
4. Stosowane uzdatnianie wody: okresowe chlorowanie
5. Liczba pobranych próbek wody - 1

- sieć

6. Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana

1. Podjęte działania:

- PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 23/NHK/21 z dnia 31.07.2021r.   
o zakazie użytkowania  wody w/w wodociągu.

8. Wynik badania:

- liczba bakterii coli – 1600 j.t.k. w 100ml wody

- liczba bakterii *Escherichia coli* – 30 j.t.k. w 100ml wody

*Ref. sprawy Elżbieta Tokarczyk*

*Tel. 18/3372101 wew. 301*