**KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO PRZYSZOWA I - Z DNIA 31 lipca 2021 R.**

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu   
10 maja 2021 r. z wodociągu wiejskiego Przyszowa I

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym   
**nie odpowiada** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* ( Dz. U. z 2017 r.  
poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli.

W dniu 31 lipca 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 23/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wiejskiego Przyszowa Ido czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).